Проект Приказа Минздрава России
«Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания
первой помощи для оснащения пожарных автомобилей»

В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, 
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации укладки для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей.
2. Установить, что наборы для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей, произведенные (укомплектованные) до дня вступления 
в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, 
но не позднее 1 сентября 2027 г.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 октября 2012 г. № 408н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2012 г., регистрационный № 26003).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует 
до 1 сентября 2030 г.

Министр	М.А. Мурашко	

Утверждены 
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «___» _____________ 2024 г. № ____	

Требования к комплектации укладки для оказания первой помощи 
для оснащения пожарных автомобилей

1. Укладка для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей (далее – укладка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

№ п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия 
в соответствии 
с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам	Наименование медицинского изделия	Требуемое
количество, (не менее)	
1	2	3	4	5	
1.	182450	Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования	Маска медицинская нестерильная одноразовая	10 шт.	
	367580	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования			
2.	122540	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	10 пар	
	122560	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные			
	139350	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные			
	139360	Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные			
1	2	3	4	5	
	185830	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные			
	185850	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные			
	205280	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные			
	205290	Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные			
	298450	Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные			
	320790	Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные			
	321530	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные			
	349230	Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные			
	351490	Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные			
3.	327410	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	5 шт.	
	351540	Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации			
4.	210370	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	2 шт.	
	210380	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования			

1	2	3	4	5	
5.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см	10 шт.	
	150140	Бинт/рулон марлевый тканый			
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования			
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования			
6.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см	10 шт.	
	150140	Бинт/рулон марлевый тканый			
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования			
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования			
7.	223580	Салфетка марлевая тканая	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см №10	10 упак.	
8.	136010	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см	2 шт.	
	122900	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный			
	141730	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый			
	269230	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый			
9.	293880	Одеяло спасательное, многоразового использования	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	10 шт.	
10.	260590	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	2 шт.	
	116910	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования			

1	2	3	4	5	
11.	110280 	Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования 	Воротник-шина шейная для детей	1 шт.	
12.	110280 	Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования 	Воротник-шина шейная для взрослых	3 шт.	
13.	152170	Шина с подложкой, многоразового использования	Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см	3 комплекта	
	128020 	Шина надувная для конечностей 			
	363470	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования			
	282930	Система шин для верхней конечности, из термопластика			
	283040	Система шин для нижней конечности, термопластичная			
	338210	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования			
	348410	Шина с подложкой, одноразового использования, нестерильная			
	352050	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования			
	363470	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования			
	369080	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования			
14.	172730	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования	Воздуховод Гведела (60 мм)	2 шт.	
	172720	Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования			
	230000	Маска ларингеальная, одноразового использования			

1	2	3	4	5	
15.	172730	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования	Воздуховод Гведела (90 мм)	2 шт.	
	172720	Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования			
	230000	Маска ларингеальная, одноразового использования			
16.	172730	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования	Воздуховод Гведела (120 мм)	2 шт.	
	172720	Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования			
	230000	Маска ларингеальная, одноразового использования			
17.	140830	Салфетка для очищения кожи	Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см)	5 шт.	
	333050	Салфетка для очищения кожи, нестерильная			
	333060	Салфетка для очищения кожи, стерильная			
	272240	Салфетка антисептическая			
18.	116440	Простыня для кровати не прилипающая к ране	Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см)	2 шт.	
	260320	Простыня хирургическая для пациента, одноразового использования			
	269830	Простыня для инструментов/ оборудования, одноразового использования, стерильная			
	269950	Простыня для инструментов/ оборудования, многоразового использования, стерильная			
	331320	Простыня впитывающая, стерильная			
	331330	Простыня впитывающая, не антибактериальная, одноразового использования			
19.	149880	Пульсоксиметр	Пульсоксиметр портативный	1 шт.	
20.	114030	Носилки портативные	Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)	1 шт.	

1	2	3	4	5	
21.	144350	Набор для перевязки ран, содержащий лекарственные средства, стерильный	Пакет перевязочный медицинский, стерильный, первой помощи с двумя подушечками	2 шт.	
	279950	Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи			
22.	248420	Средство гемастотическое 
на основе хитозана, профессиональное	Средство перевязочное гемостатическое стерильное, салфетки размером не менее 8 х 8 см	2 шт.	
23.	147390	Повязка на рану не прилипающая, абсорбирующая, антибактериальная	Салфетки антисептические, стерильные, размером не менее 12 х 12 см	2 шт.	
	144250	Салфетка для очищения ран			
24.	119870	Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, ручная	Аспиратор (отсасыватель)	1 шт.	
25.	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (многократного применения) с масками разного размера	1 шт.	
26.	125960	Повязка для руки через шею и запястье	Косынка иммобилизационная	2 шт.	
	156850	Повязка поддерживающая для руки			

2. В состав укладки также включаются следующие прочие средства:

№ п/п	Наименование	Требуемое
количество, (не менее)	
1.	Инструкция по оказанию первой помощи с применением набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей	1 шт.	
3.	Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см х 25 см	5 шт.	
4	Блокнот формата не менее A7 	2 шт.	
5.	Маркер черный (синий) или карандаш	2 шт.	
6.	Сумка или чемодан пластиковый	1шт.	

3. При комплектации укладки допускается комплектация комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа, указанных соответственно в подпунктах 1-6, 8, 10, 13-18, 21, 23 и 26 пункта 
1 настоящих требований.
4. Укладка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.