Зарегистрировано в Минюсте России 2 июля 2014 г. N 32939

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 4 июня 2014 г. N 359н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"МАШИНИСТ КОТЛОВ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ"

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Машинист котлов в атомной энергетике".
2. Установить, что профессиональный стандарт "Машинист котлов в атомной энергетике" применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года.

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 4 июня 2014 г. N 359н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МАШИНИСТ КОТЛОВ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

                                                       ┌──────────────────┐
                                                       │        134       │
                                                       └──────────────────┘
                                                          Регистрационный
                                                               номер

I. Общие сведения

                                                             ┌────────────┐
Эксплуатационное обслуживание котлов в атомной энергетике    │   24.023   │
----------------------------------------------------------   └────────────┘
    (наименование вида профессиональной деятельности)             Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение работы основного и вспомогательного оборудования котельной

Группа занятий:

8162	Операторы и машинисты паровых турбин, котлов и двигателей	-	-	
(код ОКЗ <1>)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)	

Отнесение к видам экономической деятельности:

40.10.43	Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций	
(код ОКВЭД <2>)	(наименование вида экономической деятельности)	

II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
трудовой деятельности)

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации	
A	Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации оборудования и систем трубопроводов в зоне обслуживания машиниста котлов (МК), машиниста-обходчика по котельному оборудованию (МОКО)	3	Эксплуатационное обслуживание оборудования и систем трубопроводов в зоне обслуживания МК, МОКО	A/01.3	3	
			Контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализации	A/02.3	3	
			Прием и сдача смены МК, МОКО по утвержденному регламенту	A/03.3	3	
			Вывод оборудования в ремонт	A/04.3	3	
			Ликвидация аварийных ситуаций в зоне обслуживания МК, МОКО	A/05.3	3	
B	Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации оборудования и систем трубопроводов в зоне обслуживания старшего машиниста котельного оборудования (СМКО)	4	Контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализации в зоне обслуживания СМКО	B/01.4	4	
			Прием и сдача смены СМКО по утвержденному регламенту	B/02.4	4	
			Вывод оборудования в ремонт в зоне обслуживания СМКО	B/03.4	4	
			Ликвидация аварийных ситуаций в зоне обслуживания СМКО	B/04.4	4	
			Эксплуатационное обслуживание оборудования и систем трубопроводов в зоне обслуживания СМКО	B/05.4	4	
			Контроль и координация работы подчиненных	B/06.4	4	

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации оборудования и систем трубопроводов в зоне обслуживания машиниста котлов (МК), машиниста-обходчика по котельному оборудованию (МОКО)	Код	A	Уровень квалификации	3	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей	Машинист котлов (МК)
Машинист-обходчик по котельному оборудованию (МОКО)	

Требования к образованию и обучению	Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <3> Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	8162	Операторы и машинисты паровых турбин, котлов и двигателей	
ЕТКС <4>	-	Машинист котлов	
	-	Машинист-обходчик по котельному оборудованию	

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Эксплуатационное обслуживание оборудования и систем трубопроводов в зоне обслуживания МК, МОКО	Код	A/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Осуществление операций пуска, останова, опробования, опрессовки обслуживаемого оборудования; ведение режима работы котлов в соответствии с графиком нагрузок, изменение режимов работы оборудования в технологических схемах по распоряжению начальника смены цеха обеспечивающих систем (НЦОС), СМКО	
	Осмотр оборудования и системы согласно регламенту, выявление и устранение дефектов на оборудовании, не требующих привлечения ремонтного персонала	
	Осуществление переключения в тепловых схемах	
	Информирование НЦОС, СМКО об обнаружении дефектов в обслуживаемом оборудовании	
	Опробование действия технологических защит и блокировок, технической, пожарной и предупредительной сигнализации	
	Осуществление перехода с рабочего на резервное оборудование	
	Осуществление обходов и осмотров оборудования и коммуникаций согласно технологическому регламенту, проверка их состояния, условий работы; принятие мер для устранения выявленных недостатков	
	Ведение оперативных записей о работе оборудования и производимых операциях в соответствии с технологическим регламентом	
	Ведение оперативных записей о состоянии оборудования, дефектах и замечаниях, выявленных во время обходов в соответствии с технологическим регламентом	
Необходимые умения	Выполнять пуск, останов, опробование, опрессовку обслуживаемого оборудования, переходы по оборудованию	
	Выбирать оптимальные режимы работы котлов в соответствии с заданным графиком нагрузки	
	Выполнять оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах	
	Выявлять неисправности в работе закрепленного оборудования	
	Устранять неисправности в работе закрепленного оборудования, не требующие привлечения ремонтного персонала	
	Проводить проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок	
	Формулировать, обосновывать и оформлять записи в отчетной оперативной документации	
	Соблюдать основы культуры безопасности производства работ	
	Повышать (поддерживать) квалификацию в рамках профессиональной деятельности	
Необходимые знания	Устройство, принцип работы и технические характеристики котла и вспомогательного оборудования	
	Тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки	
	Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии	
	Нормы качества воды и пара	
	Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики	
	Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования	
	Свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания, технико-экономические показатели работы оборудования	
	Основы теплотехники, механики, электротехники и водоподготовки	
	Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора)	
	Правила пожарной безопасности на атомных станциях	
	Правила охраны труда на атомных станциях	
	Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций	
	Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности	
	Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности	
	Программы обеспечения качества при эксплуатации атомных станций	
Другие характеристики	-	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализации	Код	A/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Осуществление контроля параметров работы оборудования в различных режимах работы по показаниям приборов и сигнализации	
	Анализ данных измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования	
Необходимые умения	Пользоваться контрольно-измерительными приборами	
	Осуществлять контроль работы обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений	
	Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры по их устранению	
	Выявлять неисправности в работе закрепленного оборудования	
Необходимые знания	Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), входящих в зону обслуживания	
	Назначение и принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики	
	Свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания, технико-экономические показатели работы оборудования	
	Устройство, принцип работы и технические характеристики котла и вспомогательного оборудования	
	Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования	
	Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности	
	Правила пожарной безопасности на атомных электрических станциях	
	Правила охраны труда на атомных электрических станциях	
	Технологические регламенты и производственные инструкции	
	Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора)	
	Основные правила обеспечения эксплуатации атомных электрических станций	
	Программы обеспечения качества при эксплуатации атомных электрических станций	
Другие характеристики	-	

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Прием и сдача смены МК, МОКО по утвержденному регламенту	Код	A/03.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Проверка состояния безопасности на рабочем месте, исправности оборудования, средств защиты, блокировок, сигнализации, наличия и исправности первичных средств пожаротушения	
	Ознакомление с состоянием режима работы оборудования	
	Получение от сдающего смену МК, МОКО сведений об оборудовании, за которым необходимо вести усиленное наблюдение с целью предупреждения нарушений в работе, и оборудовании, находящемся в резерве и ремонте	
	Получение сведений о работах, выполняющихся на оборудовании по нарядам и распоряжениям	
	Ознакомление с записями в оперативном журнале, журналах административных и технических распоряжений и другой оперативной документацией	
	Обход оборудования, закрепленного за МК, МОКО, перед сдачей смены	
	Сообщение принимающему смену сведений обо всех изменениях в работе оборудования, закрепленного за МК, МОКО, о состояний оборудования, первичных средств пожаротушения	
Необходимые умения	Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений	
	Проводить анализ работы оборудования	
	Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их устранению	
	Выявлять неисправности в работе закрепленного оборудования	
	Соблюдать основы культуры безопасности производства работ	
Необходимые знания	Тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки	
	Устройство, принцип работы и технические характеристики котла и вспомогательного оборудования	
	Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии	
	Нормы качества воды, конденсата и пара	
	Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики	
	Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования	
	Свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания, технико-экономические показатели работы оборудования	
	Основы теплотехники, механики, электротехники и водоподготовки	
	Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора)	
	Правила пожарной безопасности на атомных электрических станциях	
	Правила охраны труда на атомных электрических станциях	
	Основные правила обеспечения эксплуатации атомных электрических станций	
	Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности	
	Технологические регламенты и производственные инструкции	
	Программы обеспечения качества при эксплуатации атомных электрических станций	
Другие характеристики	-	

3.1.4. Трудовая функция

Наименование	Вывод оборудования в ремонт	Код	A/04.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Подготовка обслуживаемого оборудования к ремонту (очистка, пропарка, промывка)	
	Подготовка рабочих мест для производства ремонтных и наладочных работ	
	Выведение оборудования в ремонт в соответствии с нарядом-допуском и разрешенной заявкой главного инженера станции на вывод в ремонт	
	Обход рабочих мест по нарядам-допускам с фиксацией в оперативном журнале	
	Прием и опробование оборудования после окончания ремонтных работ с записью в оперативном журнале	
	Контроль состояния рабочего места по окончании ремонтных работ	
	Ввод оборудования после ремонта в резерв или в работу	
Необходимые умения	Выполнять пуск, останов обслуживаемого оборудования	
	Выполнять оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах	
	Проводить опробование работы оборудования	
	Оформлять записи в отчетной оперативной документации